Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

D.P.R. 06/06/2001 n. 380, Art. 93, comma 3

Contenuto e requisiti di completezza dei progetti esecutivi.

Il progetto esecutivo delle opere da depositare presso il Servizio Provinciale del Genio Civile competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori, deve essere completo dei seguenti allegati in triplice copia, firmati dai professionisti incaricati nei limiti delle rispettive competenze:

• denuncia dei lavori da parte del committente e del costruttore, con indicazione dei rispettivi domicili, dei nominativi e dei recapiti del progettista delle opere, del progettista delle strutture in c.a., del direttore dei lavori e degli altri tecnici interessati, di cui l'originale in bollo legale;

• dichiarazione del committente con indicazione del nome e del recapito del tecnico incaricato di effettuare le opere di collaudo dei c.a. con attestazione di accettazione dell'incarico;

• dichiarazione del progettista che attesti:

a) La destinazione d'uso dell'opera;

b) la piena osservanza delle norme sismiche vigenti;

• dichiarazione dell'estensore della relazione geologica e della relazione geotecnica che attesti la piena osservanza delle norme sismiche vigenti;

• disegni dell'opera esaurienti per planimetria, piante, prospetti e sezioni, con indicazione delle dimensioni globali e parziali, corredati di planimetrie ubicative in opportuna scala (possibilmente 1:25000 per zone rurali al di fuori del centro abitato e 1:10000 per le restanti), che evidenzino la viabilità sia principale che secondaria nonché la rispondenza delle prescrizioni inerenti al rapporto tra ampiezza stradale ed altezza degli edifici;

• documentazione strutturale e di calcolo nel rispetto del contenuto minimo della previsto dall’Art. 10 D.M.14/01/2008 e dall’Art.C.10 Circolare 02/02/2009, di seguito sintetizzato:

- Relazione di calcolo strutturale comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica. Comprende:

  - – Descrizione dell’opera ( localizzazione, destinazione, tipologia e dimensioni principali, uso e funzione)

  - – Caratteristiche topografiche e rilievo del sito

  - – Interferenze

  - - Le normative di riferimento

  - – La descrizione del modello strutturale, correlato a quello geotecnico ed i criteri generali di analisi e verifica

  - – La valutazione della sicurezza in relazione alla:

      - vita nominale

      - classe d’uso

      - periodo di riferimento

      - azioni comprese quelle sismiche, quelle eccezionali e relativa combinazione

Ove si utilizzino codici di calcolo automatico si dovranno fornire le seguenti indicazioni (punti 10.2 e C10.2):

        - Tipo di analisi svolta

        - Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

        - Affidabilità dei codici utilizzati

        - Validazione dei codici

        - Modalità di presentazione dei risultati

        - Informazione generale sull’elaborazione

        - Giudizio motivato di accettazione dei risultati

  - – La sintesi dei risultati

- Relazione sui materiali identificazione e qualificazione, da sottoporre alle prove e alle procedure di accettazione ( dettagliatamente richiamate nella relazione), garantendo la durabilità in funzione del periodo di riferimento.

- Elaborati grafici, tavole piegate in formato UNI A 4 con riportato su ogni tavola Classe e caratteristiche dei materiali e tipologia dei solai. :

  - elaborati grafici e d’insieme, quotati in ogni parte, in scala non inferiore ad 1:50

  - individuazione della foronomia

  - carpenterie con sviluppo delle armature metalliche e sezioni oltre all’individuazione del copriferro

- Particolari costruttivi numerati ed individuati nel progetto in tavole piegate in formato UNI A4:

  - scala non inferiore a 1:10

  - devono riportare tipi di sezione e di nodo oltre ai dispositivi di ancoraggio e di ispezione ed essere dettagliatamente quotati

- Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera deve contenere:

  - Manuale d’uso

  - Manuale di manutenzione

  - Programma di manutenzione

- Relazione sui risultati sperimentali corrispondente alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell’opera:

  - Relazione geologica (punti 6.2.1 e C6.2.1)

  - Relazione geotecnica (punti 6.2.2 e C6.2.2)

  - Relazione sulla modellazione sismica (punti 3.2 e C3.2)